附件：安徽师范大学皖江学院招标配置要求清单

- 计算机类：

| 类型 | 品牌 | 型号规格及 技术参数 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机 | 联想 | 酷睿I3 550(双核四线程3.2G Hz)/2G DDR3 1066/500G 7200转 SATA2/ 512M独立显卡/ 19寸LCD | 150 |  |

2、摄像、摄影类

| 类型 | 品牌 | 型号规格及 技术参数 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 照相机 | 佳能 | 60D套机，18-135mmIS镜头 | 5 |  |
| 摄像机 | 松下 | MD10000GK | 15 |  |

3、多媒体教室

| 类型 | 品牌 | 型号规格及 技术参数 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投影仪 | 东芝、索尼 | 1、3LCD技术 2、大于3600流明（ISO21118 /IEC标准）1024*768分辨率； 3、智能断电保护即插即拔，快速开关机 | 13 |  |
| 控制台 |  | 钢制，厚度不低于1.5MM，1200*730*900MM； | 4 | 与投影仪配套 |
| 中控 |  | 智能联动，一键开关机；适应各种不同投影机；永不丢控制码。 | 4 |  |
| 屏幕 |  | 120吋、电动、玻珠 | 3 | 与投影仪配套 |
| 功放 |  | 带无线接收 | 3 |  |
| 音箱 |  | 300W | 3（对） |  |

4、钢琴（6台）

| 品牌 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卡瓦依（KAWAI） | 120（立式钢琴） | 4 | 请将120、122型分别报价 |
|  | 122（立式钢琴） |  |  |
|  | 130（立式钢琴） | 2 | 请将130、132、135型分别报价 |
|  | 132（立式钢琴） |  |  |
|  | 135（立式钢琴） |  |  |

5、语音室(60座),1套

| 设备 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多媒体语音网卡 | 1 | 块 | 高保真采样（16位、22K以上），高速度、高保真、大容量。 |
| 多媒体控制器 | 1 | 台 | 六路音视频输入，两路VGA视音频输出，输出独立控制。 |
| 交换机 | 1 | 台 | 64口，数据传输采用通用标准双绞线。 |
| 视频广播系统 | 1 | 套 | 传输多媒体外设视频信号，用标准五类双绞线，采用差分驱动方式传输视频信号。 |
| 数字语言学习系统控制软件 | 1 | 套 | 教学系统、自主学习、无纸化考试及分析系统、专业化口语考试及阅卷系统。 |
| 语言学习学生终端 | 60 | 台 | 数字录放音，音频/文本点播，终端变速不变调，一屏双显（一台标准电脑显示器作为两个学生终端的显示系统，在文本点播时两个学生互相独立点播，互不影响），标准PC键盘中英文输入，耳机话筒组自动检测。 |
| 学生显示器 | 30 | 台 | 17寸LCD |
| 各种数据连接线及工程杂件 | 1 | 套 |  |
| 教师主控桌（含教师转椅） | 1 | 张 | 高密度木质板材，带边柜主控桌，供安放系统主控台、电脑、视频展台等。 |
| 学生桌（含学生凳） | 30 | 张 | 学生桌（双联），桌面为高密度木质板材，钢化玻璃。长:1.4米;宽:0.5米;高:0.7米 |
| 教师电脑 | 1 | 套 | 品牌机，英特尔® 双核处理器/2G/ 160G/双口显卡/17‘LCD*2台/光电鼠标 |
| 耳麦 | 60 | 副 | 通用接口双声道驻极头耳麦 |
| PC键盘 | 60 | 块 | 通用电脑键盘 |

注：请另报一套不含桌椅语音室系统的价格。

6、实验仪器类

| 设备 | 主要配置 | 数量（台） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 示波器 | 双踪示波器（20M） 带宽：DC~20M;灵敏度:2mV/div～5V/div;双通道；轻触键 | 30 |  |
| 扫频仪 | 1、扫频范围：320MHz 2、窄扫 ： 扫频宽度1-100MHz连续可调 3、点频 ：扫频范围内连续可调，输出正弦波 4、扫频线性 不大于1：1.2 5、输出电压 ： 0.5v(3.33mW)±10% 6、输出平坦度 ：全频段优于±0.25dB 7、输出衰减器 粗衰减器10dB×7步进，程控、数字显示 ；细衰减器1dB×9步进，程控、数字显示 。 8、输出阻抗 :75Ω 9、显示屏幕有效尺寸不小于110×140mm | 15 |  |
| EDA技术实验箱 | 1、电源模块： +12V，-12V，+5V，1.25V～12V可调 2、下载接口模块：提供与计算机相连的并口和与目标板相连的JTAG接口 - 数码显示模块：提供八位数码管和十位光条 - 液晶模块：提供128×64蓝色背光液晶一个 - 逻辑笔模块：提供一个符合TTL电平的逻辑笔 - 接口模块：提供一个RS232接口、一个VGA接口和一个PS/2接口 - 时钟源模块：提供100Hz～12MHz时钟 - 键盘模块：提供4个按键开关和5个自锁开关 - 模拟信号源模块：提供两路方波、三角波、正弦波可切换的模拟信号源 - 扬声器模块：提供高品质扬声器一个 - 核心板模块： FPGA：EP1C12Q240，12000个逻辑单元，173个I/O 配置芯片：EPCS4（4M），JTAG、AS配置模式下载接口 FLASH：8M×8 Bit； SRAM：256K×16 Bit，两片 50MHz有源晶振一个； RS232串口两个 高速连接器一个 - 功能扩展板： 89S51单片机一片； 8位，20M A/D两片； 12位D/A一片； 12MHz有源晶振一个； RS232串口一个； 高速连接器一个； 按键 | 30 |  |

7、软件类：

ERP软件      1套

注：一公司可投全部7个标段，也可投部分标段。

安徽师范大学皖江学院