附件：安徽师范大学皖江学院招标配置要求清单

- 计算机类：

| 类型 | 品牌 | 型号规格及 技术参数 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机 | 联想 | 酷睿I3 550(双核四线程3.2G Hz)/2G DDR3 1066/500G 7200转 SATA2/ 512M独立显卡/ 19寸LCD | 150 |  |

2、摄像、摄影类

| 类型 | 品牌 | 型号规格及 技术参数 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 照相机 | 佳能、索尼 | 机身特性：APS-C规格数码单反； 传感器类型和尺寸： CMOS，22.3×14.9mm； 有效像素：1800万； 影像处理器：DIGIC4（单）； 显示屏尺寸和像素： 3英寸，104万像素TFT 高清摄像：全高清（1080P）； 连拍速度：最快约5.3张/秒； 快门速度：1/60秒-1/8000秒； 自动对焦点：9个。 镜头：18-135mmIS | 5 |  |
| 摄像机 | 松下 | MD10000GK | 15 |  |

3、多媒体教室

| 类型 | 品牌 | 型号规格及 技术参数 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投影仪 | 东芝、索尼、日立及同等性能的品牌 | 1、3LCD技术 2、大于3000流明（ISO21118 /IEC标准） 3、1024*768分辨率； 4、对比度：≥2500：1 5、自动信号输入搜索功能；自动梯形校正；自动APA像素调整 6、智能断电保护即插即拔，快速开关机 | 13 |  |
| 控制台 |  | 钢制，厚度不低于1.5MM，1200*730*900MM； | 4 | 与投影仪配套 |
| 中控 |  | 智能联动，一键开关机;适应各种不同投影机;永不丢控制码。 | 4 |  |
| 屏幕 |  | 120吋、电动、玻珠 | 3 | 与投影仪配套 |
| 功放 |  | 带无线接收 | 3 |  |
| 音箱 |  | 300W | 3（对） |  |
| 各类线缆 |  |  |  |  |
| 安装调试 |  |  |  |  |

4、语音室(60座),1套

| 设备 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多媒体语音网卡 | 1 | 块 | 高保真采样（16位、22K以上），高速度、高保真、大容量。 |
| 多媒体控制器 | 1 | 台 | 六路音视频输入，两路VGA视音频输出，输出独立控制。 |
| 交换机 | 1 | 台 | 64口，数据传输采用通用标准双绞线。 |
| 视频广播系统 | 1 | 套 | 传输多媒体外设视频信号，用标准五类双绞线，采用差分驱动方式传输视频信号。 |
| 数字语言学习系统控制软件 | 1 | 套 | 教学系统、自主学习、无纸化考试及分析系统、专业化口语考试及阅卷系统。 |
| 语言学习学生终端 | 60 | 台 | 数字录放音，音频/文本点播，终端变速不变调，一屏双显（一台标准电脑显示器作为两个学生终端的显示系统，在文本点播时两个学生互相独立点播，互不影响），标准PC键盘中英文输入，耳机话筒组自动检测。 |
| 学生显示器 | 30 | 台 | 17寸LCD |
| 各种数据连接线及工程杂件 | 1 | 套 |  |
| 教师主控桌（含教师转椅） | 1 | 张 | 高密度木质板材，带边柜主控桌，供安放系统主控台、电脑、视频展台等。 |
| 学生桌（含学生凳） | 30 | 张 | 学生桌（双联），桌面为高密度木质板材，钢化玻璃。长:1.4米;宽:0.5米;高:0.7米 |
| 教师电脑 | 1 | 套 | 品牌机，英特尔® 双核处理器/2G/ 160G/双口显卡/17‘LCD*2台/光电鼠标 |
| 耳麦 | 60 | 副 | 通用接口双声道驻极头耳麦 |
| PC键盘 | 60 | 块 | 通用电脑键盘 |

注：请另报一套不含桌椅语音室系统的价格。

安徽师范大学皖江学院